Подключение ПС4 (ПС8) «Роса-2SL» к принтеру или ЭВМ по интерфейсу RS232.

3         5         2

RS232 (9-конт.)

К ПРИНТЕРУ

к TXD GND к RXD

2         7         3

RS232 (25-конт.)

3         2         5

RS232 (9-конт.)

2         3         7

RS232 (25-конт.)

К ПРИНТЕРУ

к TXD GND к RXD

Подключение ППКП «Роса-1SL» к принтеру или ЭВМ по интерфейсу RS232.

RXD    TXD    SG

RXD    TXD    SG